需求清单

| 序号 | 品名 | 产品参数/技术指标/内容描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特大跨度测厚仪 | 特大跨度测厚仪，喉深跨度≥50cm，量程0-25mm，平头测头。 | 1 | 台 |
| 2 | 台式水分测定仪 | 称量精度±0.005g，水分可读性±0.05%。卤素灯加热，温控最高不低于180℃，控温精度1℃。 | 1 | 台 |
| 3 | 水浴锅 | 液晶数显水浴锅，≥2孔，控温精度±0.5°C、温度显示精度0.1℃，控温范围室温~99℃。 | 1 | 台 |
| 4 | 洗衣机 | 波轮式清洗，容量≥8kg，具备洗涤、漂洗、脱水功能，支持快洗。 主机宽度≤50cm，深度≤55cm。 | 1 | 台 |
| 5 | 修复材料储存冰箱 | 支持冷藏和冷冻功能，宽度≤55cm，深度≤60cm，冷藏温度覆盖2℃~6℃。 | 1 | 台 |
| 6 | 文物修复材料库房专业除湿设备 | 除湿设备一套三台，包括除湿加湿净化消毒一体机1台、除湿机2台以及必要的配套设备。 除湿加湿净化消毒一体机采用高效湿膜加湿技术，对水质无特殊要求。采用冷冻技术进行除湿，能效比高，性能稳定。采用封闭式涡旋压缩机。具有自动除霜功能，适应低温环境工作。湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度。具有风机运行模式设定功能。液晶显示面板，使设备操作及运行状况直观简洁。标配光报警传感器，自动报警控制。标配负离子净化及前置滤网。自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制。设置485远程通讯接口，可以远程联网监控。加湿量≥5kg/h，除湿量≥120L/24h，风量≥2000m³/h。 除湿机1日除湿量≥100L，噪音≤45dB，除湿原理：压缩机式，操控方式：APP操控，排水方式：水箱排水，净化方式：PET滤网。 除湿机2额定除湿量：≥50L/d，轻音除湿：噪音≤45dB，除湿原理：压缩机式，操控方式：APP操控，排水方式：水箱排水。 | 1 | 套 |

*以上物资总价应包括但不限于包装、运输、装卸、安装、调试、保险、税金等所产生的一切费用。

*以上设备的设计、外观、安装、调试应符合我馆文物保护修复工作要求。