附件2

（供应商名称） 关于48号办公区二层中央空调维修安装项目的报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65KW风冷热 泵模块机组 安装 | 65KW | 台 | 8 |  |  | 利旧安装 |
| 2 | 风机盘管 FP-85WA安装 | FP-85WA | 台 | 10 |  |  | 利旧安装 |
| 3 | 风机盘管 FP-102WA安 装 | FP-102WA | 台 | 28 |  |  | 利旧安装 |
| 4 | 风机盘管 FP-136WA安 装 | FP-136WA | 台 | 18 |  |  | 利旧安装 |
| 5 | 双层百叶风口 | 300*300 | 个 | 112 |  |  |  |
| 6 | 单层百叶可开带滤网 | 1050*260 | 个 | 9 |  |  |  |
| 7 | 单层百叶可开带滤网 | 1450*260 | 个 | 47 |  |  |  |
| 8 | 通风管道制作安装 |  | 平方米 | 518 |  |  |  |
| 9 | 钢管 | DN20 | 米 | 791 |  |  |  |
| 10 | 钢管 | DN25 | 米 | 46 |  |  |  |
| 11 | 钢管 | DN32 | 米 | 97 |  |  |  |
| 12 | 钢管 | DN40 | 米 | 104 |  |  |  |
| 13 | 钢管 | DN50 | 米 | 83 |  |  |  |
| 14 | 钢管 | DN65 | 米 | 84 |  |  |  |
| 15 | 焊接钢管 | DN80 | 米 | 99 |  |  |  |
| 16 | 焊接钢管 | DN100 | 米 | 133 |  |  |  |

| 17 | 焊接钢管 | DN150 | 米 | 69 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 塑料排水管 | DN20 | 米 | 394 |  |  |  |
| 19 | 塑料排水管 | DN25 | 米 | 187 |  |  |  |
| 20 | 塑料排水管 | DN32 | 米 | 94 |  |  |  |
| 21 | 截止阀 | DN20 | 个 | 112 |  |  | 利旧安装 |
| 22 | 金属软接 | DN20 | 个 | 112 |  |  | 利旧安装 |
| 23 | 截止阀 | DN25 | 个 | 13 |  |  | 利旧安装 |
| 24 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 24 |  |  | 利旧安装 |
| 25 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 16 |  |  | 利旧安装 |
| 26 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 6 |  |  | 利旧安装 |
| 27 | 橡胶软接 | DN150 | 个 | 8 |  |  | 利旧安装 |
| 28 | 止回阀 | DN150 | 个 | 3 |  |  | 利旧安装 |
| 29 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 3 |  |  | 利旧安装 |
| 30 | 电子水处理 | DN150 | 个 | 2 |  |  | 利旧安装 |
| 31 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 73 |  |  | 利旧安装 |
| 32 | 压差旁通阀 | DN100 | 个 | 2 |  |  | 利旧安装 |
| 33 | 温度仪表 |  | 支 | 8 |  |  | 利旧安装 |
| 34 | 压力仪表 |  | 台 | 8 |  |  | 利旧安装 |
| 35 | 膨胀水箱 | 1M3 | 套 | 2 |  |  | 利旧安装 |
| 36 | 冷冻水泵 |  | 台 | 5 |  |  | 利旧安装 |
| 37 | BV电源线 | 6mm2 | 米 | 440 |  |  |  |
| 38 | BV电源线 | 4mm2 | 米 | 610 |  |  |  |
| 39 | BV电源线 | 2.5mm2 | 米 | 3320 |  |  |  |
| 40 | 电源线 | 4*16+1 | 米 | 145 |  |  |  |
| 41 | 控制线 | 7*0.75 | 米 | 740 |  |  |  |
| 42 | 控制面板 |  | 个 | 56 |  |  |  |
| 43 | 总价 |  |  |  |  |  |  |