附件：雨棚维修搭建具体要求明细
	服务项目
	面积（平方米）
	备注

	人字坡雨棚钢架
	35.94
	雨棚立柱最低处高2.4米、最高处3米、人字坡与斜面单坡

	平面雨棚
	9.88
	

	树脂瓦
	应合理覆盖雨棚
	

	备注：1.人字坡雨棚钢架立柱尺寸应不低于80*80*3mm，横管应不低于40*80*2mm。树脂瓦厚度应在2mm厚度及以上。

报价包含税费、维护费、2年质保、辅料及运输安装费用。

风格应与成都杜甫草堂博物馆整体环境相符合。运输和安装时间须严格遵守博物馆管理要求，配合博物馆的开放时间。


