附件2

| （供应商名称） 关于48号办公区配电设备维修项目的 报价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆终端头购买及制作 | 3×70mm2 | 套 | 1 | TB2#箱变 AH201 进线环网柜 |
| 2 | 塑壳式断路器 | NM1-630/3300 | 台 | 1 | TB1#箱变出线柜 |
| 3 | 传感器 |  | 组 | 3 | TB1#变压器 AH105 出线柜 |
| 4 | 高压带电显示装置 | DXN8-Q 型 | 只 | 1 | TB2#箱变 AH201 进线环网柜 |
| 5 | 隔离刀 | HGLR-630/3P 型 | 只 | 1 | TB2#箱变 AA202 补偿柜操作把手坏 |
| 6 | 电容器 | BSMJ0.45-25-3 | 台 | 12 | AA102电容柜 |
| 7 | 智能复合开关 | SRFK-△380V-30kvar | 台 | 12 |  |
| 8 | 熔断器 | NT00-63 50A | 只 | 36 |  |
| 9 | 熔断器座 | NT00-3P | 只 | 12 |  |
| 10 | 导线 | BVR10mm2 | 米 | 50 |  |
| 11 | 线鼻子 | OT10-6 | 个 | 144 |  |
| 12 | 补偿控制器 | SRJK-24B | 台 | 1 |  |
| 13 | 温度控制器 | 46*46mm | 台 | 1 | 3#箱变进线柜 |
| 14 | 风机手动按钮 |  | 个 | 1 | 油变 |
| 15 | 电压保险 | ∅10*38 6A | 个 | 1 | 油变 |
| 16 | 变压器风机 | 孔对孔 235mm*235mm | 个 | 4 | 油变 |
| 17 | 低压侧右风机 | GFD1300-110 长*宽*高 1275*175*150mm | 台 | 1 | 1#箱变 |
| 18 | 辅料 | 热缩管、扎带、螺丝、砂纸、二次线、胶布等 | 项 | 1 |  |
| 19 | 整组试验 | / | 组 | 1 |  |