附件2
	（供应商名称）
关于10KV变、配电设施年度检测维护项目的

报价明细表


	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	干式变压器（1250KVA）
	台
	1
	
	
	

	2
	干变压器（800KVA）
	台
	1
	
	
	

	3
	干变压器（400KVA）
	台
	1
	
	
	

	4
	高压开关柜
	面
	6
	
	
	

	5
	高压电缆
	段
	3
	
	
	

	6
	直流系统
	组
	1
	
	
	

	7
	电容补偿柜
	套
	7
	
	
	

	8
	继电保护
	项
	1
	
	
	

	9
	绝缘工具
	套
	1
	
	
	

	10
	防鼠堵漏
	项
	1
	
	
	

	11
	合计
	
	
	
	
	


