附件2
	（供应商名称）
关于采购智能用电火控管理系统项目的

报价明细表


	服务项目
	数量（套）
	金额(元)
	备注

	火控设备硬件敷设安装、软件系统（含终端探测器、互感器、开关、通讯模块、定制配电箱及配件天线、辅材、人工等）
	1
	
	终端探测器1

	
	1
	
	终端探测器2

	
	18
	
	开关

	
	3
	
	智能通讯模块

	
	2
	
	定制配电箱

	7*24小时安全监测，监控软件使用、远程通信、用电安全报告、信息平台维护升级等。

含：

每月一次上门运维巡检提交图文报告一份

设备日常维护、检修、更换耗材

隐患排查及监管

月报表

线上隐患报警处理

后台运行监管

系统升级更新

火灾隐患安全整改配合
	2
	
	服务期： 一年

（含数据流量）

	合计
	
	
	


说明：

1、以上清单费用含硬件敷设安装、软件系统（含终端、智能开关、智能插座及配件、辅材、人工等）；

2、质保期内含 7*24 小时安全监测一年服务期，监控软件使用、远程通信、用电安全报告、信息平台维护升级等。

售后服务项目内容明细：

1、每月一次上门运维巡检、提交验收报告，每季度提交图文报告一份；设备日常维护、检修、更换耗材；

2、隐患排查及监管；

3、月报表；

4、线上隐患报警处理；

5、后台运行监管；

6、系统升级更新；

7、火灾隐患安全整改配合。

