附件1

成都杜甫草堂博物馆古城苗圃苗木移栽项目报价函

报价单位（盖章）：

日期：    年    月    日

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移栽乔木 | 1.移栽树形罗汉松 2.地径或胸径18cm以上 3.挖掘苗木、土球打包、装车、转运至指定地点、栽植 4.运距30KM以内 | 株 | 29 |  |  |
| 2 | 移栽乔木 | 1.移栽树形罗汉松 2.地径或胸径13-18cm 3.挖掘苗木、土球打包、装车、转运至指定地点、栽植 4.运距30KM以内 | 株 | 200 |  |  |
| 3 | 移栽乔木 | 1.移栽楠木 2.地径或胸径10-12cm 3.挖掘苗木、土球打包、装车、转运至指定地点、栽植 4.运距30KM以内 | 株 | 30 |  |  |
| 4 | 移栽桩头（大型） | 1.移栽罗汉松桩头4株、银杏桩头4株、紫薇桩头4株 2.地径或胸径25cm以上，高度3m以上 3.挖掘苗木、土球打包、装车、转运至指定地点、栽植 4.运距30KM以内 | 株 | 12 |  |  |
| 5 | 移栽桩头（中型） | 1.移栽银杏桩头80株、罗汉松桩头40株、金弹子桩头50株 2.地径或胸径15-25m，高度2m以上 3.挖掘苗木、土球打包、装车、转运至指定地点、栽植 4.运距30KM以内 | 株 | 170 |  |  |
| 6 | 移栽桩头（小型） | 1.移栽紫薇桩头90株，海棠桩头50株 2.地径或胸径10-15cm，高度1.5m以下 3.挖掘苗木、土球打包、装车、转运至指定地点、栽植 4.运距30KM以内 | 株 | 140 |  |  |
| 7 | 原有建筑物拆除 | 1.标砖砌体建筑物拆除 2.垃圾运至场内指定位置 | ㎡ | 600 |  |  |
| 8 | 建渣外运 | 1.运距10KM以内 | 车 | 5 |  |  |
| 9 | 砍伐及挖树根 | 1.场地内树木及树根的截锯、砍伐、挖除、垃圾归堆、树坑回填夯实 2.场地内的树木砍伐及挖树根 | 亩 | 50 |  |  |
| 10 | 场地平整 | 1.基准标高±300mm以内挖、填、平整 2.田块内部与地形地势相结合、平顺协调深度符合设计要求 | ㎡ | 33,333 |  |  |
| 11 | 土地翻耕 | 1.翻耕深度满足耕地要求 | 亩 | 50 |  |  |
| 12 | 树根外运 | 1.运距15KM以内 | 亩 | 50 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 预留金（8%） |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 增值税（9%） |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：本项目为工程项目，清单仅为项目实施过程中必须完成的项目，请供应商在报价时综合考虑完成本项目所需要的全部工作内容和可能产生的其他费用，项目实施过程中不得以清单漏项为理由增加费用。