附件2
	（供应商名称）

关于成都杜甫草堂博物馆浣花南路

108号、观堂展厅、文创馆中央空调

维修维护采购项目的报价明细表




1、浣花南路108号中央空调维修维护报价明细表
	序号
	项目名称或材料
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	检测主机压缩机电流/电压检测
	台
	1
	
	

	2
	检查主机电源机压线松紧
	台
	1
	
	

	3
	检查并清洁主机冷凝器
	台
	1
	
	

	4
	检查并清洁主机风扇
	台
	1
	
	

	5
	检查并清洁主机外壳
	台
	1
	
	

	6
	检测电机电流/电压是否正常
	台
	20
	
	

	7
	检查线路压线松紧
	台
	20
	
	

	8
	检查排水管是否漏水
	台
	20
	
	

	9
	膨胀水箱
	个
	1
	
	

	10
	排水阀/补水阀
	项
	1
	
	

	11
	除锈缓蚀一体剂
	桶
	4
	
	

	12
	杀菌灭藻剂
	桶
	3
	
	

	13
	预膜剂
	桶
	3
	
	

	14
	阻垢剂
	桶
	3
	
	

	15
	过滤器清洗
	个
	1
	
	

	16
	回风口过滤网清洗、消毒
	个
	20
	
	

	17
	压力表
	套
	2
	
	

	18
	温度计
	套
	2
	
	

	19
	水泵
	台
	1
	
	

	20
	主机电脑主板
	个
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


2、文创馆中央空调维修报价明细表

	序号
	项目名称或材料
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	压缩机控制板
	张
	1
	
	


观堂展厅中央空调维修报价明细表

	序号
	项目名称或材料
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	空调冷冻水循环水泵(25M³/h)
	个
	     1
	
	

	2
	空调冷冻水主管(DN80)
	米
	20
	
	

	3
	柔性软接（DN80）
	个
	2
	
	

	4
	蝶阀（DN80）
	个
	4
	
	

	5
	压力表
	套
	2
	
	

	6
	温度计
	套
	2
	
	

	7
	辅材（螺栓、垫片、密封胶垫等）
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	三处中央空调维修维护总价合计
	
	
	
	


