附件2

（供应商名称） 关于成都杜甫草堂博物馆浣花园林区万竹广场地下库房通风系统维修改造项目的报价明细表

| 序号 | 物资名称(规格型号） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风机（10000M³/h,380V） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 镀锌排风管 | 平方米 | 60 |  |  |
| 3 | 排风口 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 防雨排风口 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 人工工时费 | 天 |  |  |  |
|  | 总价合计 |  |  |  |  |

备注：报价为含税开票价（含运费、安装费、人工工时费、建渣清运费）